СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА  КОРЕНЕВО

(Тридцать четвертое заседание)

_____________________________________________________________________________

# Р Е Ш Е Н И Е

# 18.08.2014 г. №126

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « поселок Коренево» Кореневского района Курской области»  на 2014-2022 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Собрание депутатов поселка Коренево РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области» на 2014-2022 годы.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации поселка Коренево в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава

поселка Коренево                                                                   А.А. Сапронов

Утверждена

решением Собрания депутатов поселка Коренево

от 18.08.2014 г. №126

# Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «поселок Коренево»

Курской области »  на 2014-2022 годы

Разработчик:  ОДПО Фонд «Повышения квалификации и научных исследований»

Директор                   			     Г.А. Барзыкина

# Раздел 1. Паспорт

| Программы « Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области » на 2014-2022 годы Наименование программы | Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области» на 2014-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Коренево» Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; «Программа социально-экономического развития п. Коренево Курской области на 2011 - 2015 годы» Генеральный план муниципального образования поселок Коренево Курской области, разработанный Научно-проектным институтом ООО НВЦ «Регион» в соответствии с Муниципальным контрактом № 003 от 18 августа 2011 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области ОДПО Фонд «Повышения квалификации и научных исследований" |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Коренево» Кореневского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит - 9488 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 8088 тыс. рублей; 2015 год - 250 тыс. рублей; 2016 год - 250 тыс. рублей; 2017 год - 150 тыс. рублей; 2018 год - 150 тыс. рублей; 2019 год - 150 тыс. рублей; 2020 год - 150 тыс. рублей; 2021 год - 150 тыс. рублей; 2022 год - 150 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2.

Характеристика

существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Коренево – поселок городского типа, административный центр Кореневского района Курской области России.

Имеет следующие географические координаты: 51°24'29'' с.ш. 34°53'53'' в.д.

Населенный пункт впервые упоминается в 1625 году. Расположен на левобережье реки Сейм в 40 км к юго-западу от г. Льгова. В 1869 году здесь прошла Московско-Киевско-Воронежская железная дорога, построены подъездные пути, основное железнодорожное депо с ремонтной мастерской.

15 ноября 1869 года открылось движение поездов по железнодорожной линии Курск-Киев через Коренево, появляется железнодорожная станция с одноименным названием.

В 1894 году было открыто движение поездов на узкоколейном (1000 мм) участке Коренево-Рыльск Киевско-Воронежской железной дороги. Коренево становится узловой железнодорожной станцией.

В 1932 году станция Коренево стала районным центром, который до этого находился в селе Коренево.

4 декабря 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР железнодорожная станция Коренево получает статус поселка городского типа.

В поселке функционируют Кореневская средняя общеобразовательная школа №1, Кореневская средняя общеобразовательная вечерняя (сменная) школа, образовательное учреждение начальной профессиональной подготовки ПУ-10, три детских дошкольных образовательных учреждения, учреждения дополнительного образования: детская школа искусств имени А.М. Руденко, детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества, учреждения культуры: районный Дом культуры имени Е.А. Фурцевой, культурно-досуговый центр “Мир”, межпоселенческая библиотека, краеведческий музей, учреждения здравоохранения: ОБУЗ “Кореневская ЦРБ”, стоматологический кабинет. Функционирует отделение почтовой связи Рыльского почтамта обособленного структурного подразделения УФПС Курской области филиала ФГУП “Почта России”. Новости о события освещаются на страницах районной газеты “Голос района”, редакция которой также расположена в поселке. Имеется сотовая связь, мобильный и проводной Интернет.

В связи с тем, что Кореневский район приграничный, имеется пограничное отделение ФСБ России (в настоящее время заканчивается строительство пограничного городка).

Основными отраслями промышленности в поселке являются переработка сельскохозяйственного сырья и машиностроение. Ведущим предприятием промышленности п. Коренево является  ОАО « Кореневский завод НВА », продукция которого составляет 67 % от общего объема промышленного производства района. Завод специализируется на производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Из предприятий пищевой промышленности выделяются ОАО « Корневохлебопродукт », ООО « Молоко- плюс»,  ПО «Кореневское». Наряду с предприятиями различных форм собственности ( ООО,ОАО и т.д.) осуществляют свою деятельность ООО «Курский мельник»,КФК «Прогресс»,ПМК -5 «Газовик».Также в поселке действуют еще несколько промышленных предприятий : ОАО « КЭС», ОАО «Курскгаз»,ООО «Тепло Плюс»- производство, передача и  распределение электроэнергии, газа.  ООО « Водник» - обеспечение водоснабжением населения поселка ;    ОАО «Кореневохлебопродукт» - хранение ,сушка и переработка     зерновых культур;  ООО «Кореневский завод по производству солода - введен в эксплуатацию элеватор мощностью 100 тыс. тонн зерна ( инвестором 	является « Банк Авангард»)

В поселке имеются следующие памятники истории и архитектуры: скульптура на братской могиле воинов Советской Армии, погибших в марте 1943 года; бюст юного партизана Валентина Крохина, казненного немецкими оккупантами в 1942 году; железнодорожный вокзал, построенный в честь Екатерины Великой; здание, где делегациями РСФСР и представителями немецко-гайдамакских властей на Украине был подписан Договор о перемирии; дом, в подвале которого находился в заключении перед казнью юный партизан Валентин Крохин; здание крупозавода.

Численность населения поселка (по данным на 01.01.2012 год) составляет 5800 человек.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

В жилищном фонде поселка Коренево всего насчитывается 1191 жилых квартир в многоэтажных жилых домах и в индивидуальных домах усадебного типа, общей площадью 146,0 тыс.м2.

Характеристика жилищного фонда представлена в следующей ниже таблице.

Таблица 1 – Характеристика жилищного фонда п. Коренево  по состоянию на 1.01.2013 г.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | на 01.01.2013г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площади | 146,0 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 1191 |
| 3 | Характеристика жилищного фонда - по материалу стен — в том числе | тыс.м2 общей площади | 146,0 |
| 3.1 | Каменные (кирпичные, панельных и т.д) | «-« | 58,0 |
| 3.2 | - деревянных | «-« | 74,9 |
| 3.3 | - из прочих материалов (в т.ч. смешанные) | «-« | 13,1 |
| 4 | Характеристика жилищного фонда по износу | тыс.м2 общей площади | 146,0 |
| 4.1 | - в том числе с износом от 0% до 30% | «-« | 98,2 |
| 4.2 | - от 31 до 65% | «-« | 47,5 |
| 4.3 | - от 66% и выше | «-« | 0,3 |
| 5 | Характеристика жилищного фонда (домов) | ед. | 1579 |
| 5.1 | - в том числе |  |  |
| 5.2 | 1 этажный | «-« | 1527 |
| 5.3 | 2-3 этажный | «-« | 52 |
| 5.4 | 4 этажный | «-« | 0 |
| 5.5 | 5 и более этажный | «-« | 0 |
| 6 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда | 63% |
| 6.1 | - водопроводом (внутренний) | «-« | 45% |
| 6.2 | - канализацией | «-« | 45% |
| 6.3 | - газоснабжением (сетевым) | «-« | 75,4% |
| 6.4 | - теплоснабжением | «-« | 94,9% |
| 6.5 | - горячим водоснабжением | «-« | 17,9% |
|  | - электроснабжением | «-« | 99,9% |
| 7 | Обеспеченность населения жилищным фондом | м2 общ площ./чел. | 24,4 |

Жилищный фонд поселка характеризуется достаточно высокими показателями обеспеченности жилой площади на одного человека (24,4 м2/чел) и средним уровнем инженерного оборудования жилищного фонда - в поселке  имеются жилые дома:

- в индивидуальной застройке:

- с водозаборной колонкой во дворе - 389 квартир;

- с водопроводом, оборудованные местной канализацией - 1614 квартир (включаю кол-во жилых домов);

- в секционной застройке:

- многоквартирные дома с водопроводом, канализацией, емкостными водонагревателями (электрическими или на твердом топливе) – 290 квартир;

- общежития с водопроводом, канализацией, без душевых – 501 квартир.

По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в частной собственности – 96,8%;

- муниципальный фонд – 3,2%;

По статистическим данным, общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 268,2  м2 (0,2% от жилищного фонда).

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка Коренево Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «Курские электрические сети» - РЭС Кореневского района, ОАО «Курскрегионэнергосбыт». На территории поселка расположена подстанция 35 кВ - «Коренево».

Таблица 2 – Перечень подстанций поселка Коренево

| Наименование Подстанции | U ном, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощность и колич. тр–ров, МВА | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35 кВ |
| «Коренево» | 35/10 | 1971 | 100,0 | 4,0 + 6,3 | 4,0 | 38,9 |

ПС 35кВ «Коренево» питается по одноцепными линиям от ПС 110кВ «8-е Марта». Практически подстанция поселка имеет износ оборудования 75-100 % и требуют модернизации, это снижает надёжность электроснабжения потребителей поселка.

Электрическая нагрузка потребителей поселка Коренево на день зимнего максимума составила 9,5 МВт, нагрузка на одного человека составила 0,473 кВт.

Таблица 3 – Сведения об объектах электроснабжения населения (трансформаторные подстанции)

| № п/п | Тип ТП | Месторасположение | Мощность ТР-р1, кВА | Мощность ТР-р2, кВА | Загрузка ТР-р1, % | Загрузка ТР-р2, % | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3ТП | ул. Школьная | 315 | 400 | резерв | 38 | 50 |
| 2 | 3ТП | ул. Красноармейская | 250 | - | 12 | - | 50 |
| 3 | ГКТП | ул. Комсомольская | 160 | - | 42 | - | 40 |
| 4 | 3ТП | ул. им. Осипенко | 180 | - | 22 | - | 50 |
| 5 | 3ТП | ул. им. Ленина | 400 | 400 | 21 | 36 | 40 |
| 6 | 3ТП | ул. им. Крупской | 250 | - | 19 | - | 50 |
| 7 | ГКТП | ул. 70 лет Октября | 250 | - | 16 | - | 40 |
| 8 | ГКТП | ул. Садовая | 250 | - | 23 | - | 40 |
| 9 | ГКТП | ул. им. Осипенко | 250 | - | 22 | - | 40 |
| 10 | 3ТП | ул. Школьная | 160 | - | 36 | 32 | 50 |
| 11 | ГКТП | ул. им. Ордженикидзе | 160 | - | 44 | - | 40 |
| 13 | 3ТП | ул. Комсомольская | 180 | - | 9 | - | 40 |
| 14 | ГКТП | ул. Комсомольская | 250 | - | 18 | - | 40 |
| 30 | КТП | ул. Красноармейская | 160 | - | 18 | - | 40 |
| 34 | ГКТП | ул. Октябрьская | 160 | - | 40 | - | 40 |
| 35 | 3ТП | ул. 70 лет Октября | 400 | 400 | 12 | резерв | 40 |
| 36 | 3ТП | ул. Дачная | 160 | 160 | 8 | резерв | 40 |
| 37 | 3ТП | ул. Новенькое | 250 | - | 16 | - | 40 |
| 38 | ГКТП | ул. Октябрьская | 160 | - | 14 | - | 40 |
| 41 | КТП | ул. 1-я Заводская | 60 | - | 10 | - | 40 |
| 42 | КТП | ул. 2-я Заводская | 160 | - | 11 | - | 40 |
| 43 | ГКТП | ул. 70 лет Октября | 400 | - | 16 | - | 40 |
| 44 | КТП | ул. им. Крупская | 160 | - | 30 | - | 40 |
| 45 | ГКТП | ул. Молодежная | 400 | - | 27 | - | 40 |
| 46 | ГКТП | ул. 70 лет Октября | 250 | - | 6 | - | 0 |
| 53 | БКТП | ул. им. С.Саровского | 250 | 160 | 26 | резерв | 0 |

На территории поселения размещено 26 трансформаторная подстанций, их мощность составляет 6025 кВ.

По данным ОАО «Курскрегионэнергосбыт» потребление электроэнергии в 2010 г. в поселка Коренево составило – 18,118 млн. кВт.ч, в т.ч.: отпущено всем потребителям – 9,059 млн. кВт.ч.:

- В т.ч. населению – 3,850 млн. кВт.ч;

- Бюджетно-финансируемым организациям – 1,009 млн. кВт.ч;

- Промышленными предприятиями – 0,746 млн. кВт.ч;

- Прочими потребителями – 3,454 млн. кВт.ч.

2.4. Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций поселка является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер посёлка осуществляется централизованно (от стационарных теплоисточников - котельных) и индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях).

Населенный пункт поселок Коренево оборудован централизованным теплоснабжением.

Газовая  котельная расположена по адресу п. Коренево, ул. им. Святого Серафима Саровского, 10б. Отапливает жилищный фонд и объекты соцкультбыта. Два котла ДЕ-10/14 Г.М. Вид топлива - газ. Мощность – 14,2 Гкал. Износ около 98 %.

Таблица 4 – Характеристика теплоэнергетического оборудования котельных и топочных муниципального образования

| Адрес теплоисточников | Год ввода в эксплуатацию | Тип горелок | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал/час | Присоед. тепл. нагрузок, Гкал/час | Протяженность тепл. сетей (м) | Кол-во подключенных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Жилых домов | Соц. сфера |
| Ул. им. С. Саровского 10б | 1992 | ГМ | 2 | 13,2 | 6,3 | 3827,5 | 33 | 6 |

Информация об отпущенной тепловой энергии потребителям муниципального образования за 2010 год:

- Отпущено всем потребителям - 		12 тыс. Гкал.

- В т.ч. населению - 				6,9 тыс. Гкал.

- Бюджетно-финансируемым организациям - 	4,5 тыс. Гкал.

- Промышленным предприятиям - 		  0 тыс. Гкал.

- Прочим - 					0,6 тыс. Гкал.

К основным проблемам системы теплоснабжения относятся:

- неэффективное использование тепла потребителями, отсутствие у большинства потребителей узлов учета тепловой энергии и узлов регулирования температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- старение трубопроводов тепловых сетей, опережающее темпы капитального ремонта.

2.5. Газоснабжение

На территории поселка проходит магистральный газопровод «Суджа-Коренево-Глушково», межпоселковые газопроводы высокого давления.

Имеются газораспределительные станции: АГРС Верхняя Груня  Газоснабжение поселка обеспечивается на базе природного сетевого газа от межпоселкового трубопровода. Природный газ используется для газоснабжения жилых зданий, коммунальных предприятий, отопительных котельных, производственных объектов. Анализ системы газоснабжения поселка выявил ряд проблем, в числе которых: неполный охват жителей поселка сетевым газоснабжением и износ оборудования.

Протяженность газовых сетей по поселку 52 км

- Межпоселковые газопроводы-52

- Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению -2281 поселок газифицирован на 75%

- Годовой объем потребляемого газа  (т. куб.м)- 5711

Высокого давления – 10 км

Низкого давления – 40 км

Среднего давления- 2 км

Газификация поселка Коренево осуществляется в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области.

Схема предусматривает строительство распределительных газопроводов высокого и среднего давления, ГРП, а также использование децентрализованного теплоснабжения - локальных котельных, автономных встроенных источников теплоты, работающих на газовом топливе.

### Характеристика принадлежности системы газоснабжения

### поселка п. Коренево на 01.01.2012 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Наличие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. в собственности ОАО «Курскгаз» |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 40,0 | 40,0 |

Характеристика технического состояния сооружений газоснабжения поселка Коренево по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы высокого давления | км | 10,0 | 20 | - |
| 2 | Газопроводы среднего давления | км | 2,0 | 20 | - |
| 3 | Газопроводы низкого давления | км | 40,0 | 20 | - | - |

### Годовые объемы забора и реализации сетевого газа

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное суточное потребление газа - всего, в т.ч.: - население - бюджетные организации - прочие потребители | тыс. куб.м/сутки | 8,9 34,3 15,6 19,0 |

Реализационные тарифы на газ и плата за подключение к сетям газоснабжения

Таблица  8

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во (2011 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на реализацию сетевого газа -всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб.м | 2,6 3.1 3,1 |
| 2 | Плата за подключение к сетям газоснабжения - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб.м в сутки | - - - |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения городского поселения Поселок Коренево включает в себя 5 В п. Коренево имеется централизованная система водоснабжения, на водопроводных сетях имеются уличные водоразборные колонки в количестве 140 шт.

Источниками водоснабжения населения поселка служат, в основном, подземные воды сеномано-альбского водоносного горизонта с глубиной скважин около 230 м, мощностью слоя 20-25м. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и подачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водонапорные колонки.

В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Таблица 9 – Система централизованного водоснабжения поселка Коренево

| № п/п | Скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Водопроводные сети, км | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | 33,2 | 5983 |

Характеристика комплекса водопроводных сооружений поселка Коренево:

- Северо-Западный водозабор хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения линейного типа, состоит из трех скважин, нормативный водоотбор - 660 м3/сут., 240,9 тыс. м /год;

- Юго-Восточный водозабор хозяйственно-питьевого водоснабжения линейного типа, состоит из трех скважин, нормативный водоотбор - 336 м3/сут., 122,54 тыс. м3/год;

Перечень предприятий - водопользователей: ООО «Жилищник».

Протяженность водопроводных сетей 33,2 км, материал труб азбестцемент, чугун, сталь, полиэтилен, диаметр труб от 50-100 мм.

Таблица 10 – Объекты системы водоснабжения

| № п/п | Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 987 | Северо-Западный водозабор, ул. Дачная | 1982 | глубина- 130 м, без фильтровая, дебет м /час -22,5, режим эксплуатации -круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 2 | Скважина № 988 | --//-- | --//-- | глубина- 130 м. без фильтровая, дебет м /час - 21 режим эксплуатации - круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 3 | Скважина № 991 | Северо-Западный водозабор, ул. Дачная | 1982 | глубина- 131 м, без фильтровая, дебет м' /час - 24. режим эксплуатации - круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 4 | Скважина № 3102 | Юго-Восточный водозабор, ул. им. Крупской | 1963 | без фильтровая, дебет м/час -47,5, режим эксплуатации -круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 5 | Скважина №3251 | --//-- | 1964 | глубина- 124 м. без фильтровая. дебет м /час - 65. режим эксплуатации - круглосуточный, прерывистый | Рабочая, износ 100% |
| 6 | Скважина № П-9663 | Юго-Восточный водозабор, ул. им. Крупской | 1965 | глубина - 185 м, интервал установки фильтров - с 150 м до 180 м. дебет м /час -50.5, режим эксплуатации -круглосуточный, прерывистый | Нерабочая, износ 100% |
| 7 | Башня водонапорная | Северо-Западный водозабор, ул. Дачная | 1982 | V = 65 м3 | Рабочая, износ 100% |
| 8 | Башня водонапорная | ул. Октябрьская |  | V= 100 м3 | Рабочая, износ 100% |

Информация о водопотреблении в муниципальном образовании за 2010 год :

- отпущено воды всем потребителям	- 210515 m3, в т.ч.

- населению	- 151625 м3;

- бюджетно-финансируемым организациям - 18945 м3;

- промышленным предприятиям	- 29153 м3;

- прочим	-   10792 м3.

Характеристика противопожарного водопровода: объединенный с хозяйственно-бытовым.

Таблица 11 – Перечень противопожарных объектов, расположенных на территории  муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарные гидранты | 33 шт. | Крупской,89, Крупской, 109-а. Ленина,30, Ленина.48, Октябрьская, 13, Новостройка,5 Ордженикидзе.26. Осипенко (мойка), 70 лет Октября,2, 70 лет Октября, 10, 70 лет Октября,29. 70 лет Октября.31, 70 лет Октября, 17, Школьная, КСОШ №1. Комсомольская, угол больницы. Школьная, детсад №4, Молодежная,2, Мирная,41, Красноармейская,6, Красноармейская,48, Осипенко,38, Осипенко,72, Осипенко,83, Островского, 17, Островского,44,Шолохова, 10 Комсомольская,40, Садовая.48. Дачная.30, Дружбы,20, Северо - Западный водозабор, хлебозаводе шт.) |

2.7 Водоотведение

Поселок Коренево оборудован центральной канализацией и выгребными ямами: территория застройки многоквартирными домами имеет централизованную канализацию, отдельные многоквартирные дома оборудованы выгребными ямами, сведений о наличии и количестве выгребных ям в домах индивидуальной застройки не имеется.

Сточные воды от секционной жилой застройки, общественных и общеобразовательных организаций, объектов здравоохранения, центральной котельной, а также предприятий – ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры» после локальной очистки поступают в поселковую хозяйственно-бытовую канализацию, по которой поступают в самотечные коллекторы и в канализационные насосные станции (КНС) и далее на очистные сооружения.

В поселке расположена станция перекачки и очистные сооружения. Мощность 700м. куб. в сутки;  износ составляет 80%.

Характеристика канализационных сетей:

- самотечная, протяженность - 7,5 км, материал труб - чугун, керамика, асбестоцемент, полиэтилен, диаметр - 200-400 мм;

- напорная, диаметр труб 300 мм., материал труб асбестоцемент протяженность 4 км;

- сброс сточных вод за год - 68273 м3, в т.ч. после очистки - 68273 м3. Качество очистки – удовлетворительное.

Таблица 12 – Перечень предприятий с показателями водоотведения

| № | Наименование организации | Объем сточных вод, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организации бюджетной сферы | 49100 |
| 2. | МУП «Теплосеть» | 19500 |
| 3. | Прочие | 800 |

В п. Коренево используются очистные сооружения биологического типа, степень износа которых составляет 55%. На предприятиях канализационные сооружения представлены отстойниками и полями фильтрации, степень износа – 85%.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенного пункта и поверхностные стоки.

Таблица 13 – Перечень объектов водоотведения

| Наименование основных средств | Место нахождения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция биологической очистки сточных вод в аэротенках продленной аэрации с пневматической аэрацией | Юго-Восточная окраина п. Коренево. на расстоянии 0,5 км от жилой застройки | 1987 | Проектная производительность - 700 м3/ сут. сточных вод | Удовлетворительное |
| Станция перекачки сточных вод с напорным коллектором | ул.70 лет Октября | 1987 | Производительность максимальная: 1440-1920 м3/сут. | Удовлетворительное |

Таблица 14 – Распределение жилищного фонда по степени благоустроенности

| № | Виды жилищного фонда по степени благоустроенности | Многоквартирные дома | Индивидуальная застройка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во квартир | Кол-во человек | Кол-во квартир | Кол-во человек |
| 1. | Жилые дома без канализации | 48 | 102 | - | - |
| 2. | Жилые дома с выгребными ямами | 36 | 72 | - | - |
| 3. | Жилые дома с центральной канализацией | 561 | 1350 | - | - |

Информация о водоотведении в муниципальном образовании за 2013 год:

- проектная пропускная способность очистных сооружений - 700 м3/сутки;

- одиночное протяжение уличной канализационной сети – 7500 м;

- пропущено сточных вод за год, всего  - 69400 м3;

- в т.ч. через очистные сооружения, всего 68273 м3;

- из них полную биологическую очистку – 68273 м3.

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения

Таблица 15

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 19,34 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения: |  |  |
|  | - население; | руб./куб.м | 17,18 |
|  | - бюджетные организации; | руб./куб.м | 19,43 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 19,43 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения- всего, | руб./куб.м в сутки | - |

Среднее количество стоков, поступающих на очистные сооружения города Льгов, составляет 0,37 тыс. куб. м в сутки.

На объектах, оборудованных канализацией, но не подключенных к централизованной системе водоотведения, стоки сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива

Обслуживание систем водоотведения п. Коренево осуществляет ООО «Водоканал». На текущий момент отрасль водоотведения, как и водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (17,18 руб./куб. м) только на 88,8% покрывает производственные затраты.

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2013 по 2022 годы в п. Коренево  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 26,8 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «поселок Коренево» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,5 км воздушных линий уличного освещения.

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 0,3 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,3 км воздушных линий уличного освещения (табл.9).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

МО «поселок Коренево» Кореневского района на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | П. Коренево | 5800 | 5825 | 5840 | 5845 | 5862 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |
|  | Итого по МО | 5800 | 5825 | 5840 | 5845 | 5862 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «поселок Коренево» Кореневского района на 2013 – 2022 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | Прогноз строительства годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | П. Коренево | Домов | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|  |  | Кв. м | 240 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 80 | 400 | 240 | 320 | 240 |
|  | Итого по МО | Домов | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
|  |  | Кв. м | 240 | 320 | 240 | 240 | 240 | 240 | 80 | 400 | 240 | 320 | 240 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

МО «поселок Коренево» Кореневского района на 2013 – 2022 годах

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | Прогноз строительства по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | П. Коренево | Строительство спортивного комплекса в п. Коренево | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах МО «поселок Коренево»

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | П. Коренево | 5 | 3,5 | 0,1 | 0,2 |
|  | Всего по МО | 5 | 3,5 | 0,1 | 0,2 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах  МО «поселок Коренево»

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | П. Коренево | Строительство спортивного комплекса в п. Коренево | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«поселок Коренево» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В п. Коренево  (в период 2013-2022 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению 104 дома существующего индивидуального жилищного фонда (табл.22).

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в п. Коренево  (35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 0,1 км распределительных сетей газопровода.

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,1 км распределительных сетей газопровода.

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «поселок Коренево» Кореневского района в 2013-2022 годах

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Ед. изм. | всего | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | П. Коренево | Жилые дома | ед. | 104 | 10 | 10 | 17 | 14 | 12 | 8 | 16 | 9 | 8 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО | Жилые дома | ед. | 104 | 10 | 10 | 17 | 14 | 12 | 8 | 16 | 9 | 8 |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«поселок Коренево» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования 35 домов общей площадью 2800 кв. м) построить 0,2 км водопровода.

2. Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,2 км водопроводных сетей.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– бурение артезианской скважины по ул. им. Крупской на территории существующего водозабора;

- реконструкцию (замену) 1,25 км водопроводных сетей.

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «поселок Коренево» в 2013-2022 годах

Таблица 22

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | П. Коренево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | П. Коренево | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | П. Коренево | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по МО | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Коренево» на 2013-2022 годы

Таблица 23

|  | Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Суточный расход воды населением, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
|  | Пользование водой из уличных водоразборных колонок | 200 | - | 43 | 50 | 9 | 0 |
|  | Жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации | 3 334 | 2874 | 74 | 85 | 247 | 244 |
|  | Жилые дома с внутренним водопроводом и централизованной канализацией | 680 | 680 | 140 | 160 | 95 | 109 |
|  | Жилые дома с централизованным теплоснабжением | 1 566 | 1646 | 200 | 230 | 313 | 379 |
|  | Промежуточный итог | 5 780 | 5 200 | Х | Х | 664 | 732 |
|  | Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 66 | 85 |
|  | Поливка зеленых насаждений | 5 780 | 5 200 | 50 | 50 | 289 | 260 |
|  | Итого | Х | Х | Х | Х | 1 019 | 1 065 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 24

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -теплоснабжение |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - водоотведение |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 74,5 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 99 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | воды |  | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | теплоснабжение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | водоотведение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Объем привлеченных инвестиций на развитие и модернизацию объектов водоснабжения. | млн. руб. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 11 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии, |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | сетевого газа, |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | воды |  | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 25

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Коренево» 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в | Электроснабжение строящегося жилья | 5 км. ЛЭП 04 кВ, 3,5 км. ЛЭП уличного освещения | 0,2 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией строящегося жилья | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство спортивного комплекса в п. Коренево | Электроснабжение и уличное освещение | 0,3 км. ЛЭП 04 кВ, 0,3 км. ЛЭП уличного освещения | 0,05 | 2013-22 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,25 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода | Обеспечение сетевым газом строящихся объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 0,1 км | 0,1 | 2013-22 | Улучшение качества жизни населения | Средства бюджета Средства населения |
| 2 | Строительство распределительного газопровода | Обеспечение сетевым газом строящихся объектов социальной и производственной сферы | 0,1 км | 0,1 | 2013-22 | Улучшение качества жизни населения | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,2 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение строящихся объектов социальной и производственной сферы | 0,2 км. | 0,32 | 2013-22 | Обеспечение водой | Бюджет Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в населенных пунктах МО. | Водоснабжение строящегося жилья | 0,2 км. | 0,32 | 2013-22 | Обеспечение водой | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство объекта «Водоснабжение юго-восточной части п. Коренево МО «поселок Коренево» Кореневского района Курской области» | Водоснабжение | Водонапорные башни, 2 шт. | 7,838 | 2014 | Обеспечение водой | бюджет |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | ул. Крохина 200 м | 0,25 | 2014 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  |  |  | ул. Садовая 100 м | 0,25 | 2015 |  |  |
|  |  |  | Юго-восточный водозабор 100 м | 0,25 | 2016 |  |  |
|  |  |  | ул. Садовая 100 м | 0,25 | 2017 |  |  |
|  |  |  | ул. Орджоникидзе 200 м | 0,25 | 2018 |  |  |
|  |  |  | ул. Кирова 200 м | 0,25 | 2019 |  |  |
|  |  |  | ул. Мантулина 150 м | 0,25 | 2020 |  |  |
|  |  |  | ул. Карла Маркса 100 м | 0,25 | 2021 |  |  |
|  |  |  | ул. Карла Маркса 100 м | 0,25 | 2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2,89 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 1650 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 22 и 23.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Коренево»– муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «поселок Коренево» Кореневского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № пп | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн.р | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 5 | Электроснабжение спортивного комплекса в п. Коренево | млн.р | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  | Итого | млн.р | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для подключения вводимого жилья | млн.р | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Администрация МО Застройщик |
| 3 | Строительство газопровода для подключения вводимых объектов социальной сферы | млн.р | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик |
|  | Итого | млн.р | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов социальной сферы | млн.р | 0,32 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | Бюджет МО Застройщик |
| 2 | Строительство водопровода для подключения вводимого жилья | млн.р | 0,32 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство объекта «Водоснабжение юго-восточной части п. Коренево МО «поселок Коренево» Кореневского района Курской области» | млн.р | 7,838 | 0 | 7,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 2,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Бюджет МО |
|  | Итого | млн.р | 10,728 | 0,064 | 8,152 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |  |